Број: 573/3

Датум: 14.07.2014. године

УНИВЕРЗИТЕT У БЕОГРАДУ- САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Војводе Степе 305 БЕОГРАД

Тел: (011) 3091-254

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна  набавка мале вредности бр. 7/14

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ВИДЕО НАДЗОР ЗА ПОТРЕБЕ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

(набавка и уградња опреме)

Београд, јул, 2014. године

Стране 1- 56

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, у даљем тексту Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл.гласник РС“ бр.29 /13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. 573/1 од 14.07.2014. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (бр. 573/2 од 14.07.2014. године), припремљена је конкурсна документација

С А Д Р Ж А Ј

- Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

- Образац понуде - Обрасци III-1; III-2; III-3

- Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона

- Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона – Образац IV-1

- Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона - Образац IV-2, IV-2.1

- Техничка спецификација– Образац V

- Форма меничног овлашћења – Образац VI-1

- Изјава о достављању бланко соло меница - Образац VI-2

- Образац трошкова припреме понуде-Образац VII

- Изјава о независној понуди- Образац VIII

- Модел уговора- Образац IX

I.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

АДРЕСА: Војводе Степе 305, Београд

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.sf.bg.ac.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Високо образовање.

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра

ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ: Ради закључењa уговора

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ: Видео надзор за потребе Саобраћајног факултета у Београду (набавка и уградња опреме); Назив и ознака из општег речника набавке: Систем за видео надзор; 32323500

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Тања Зељкић, 011/3091-254, t.zeljkic@sf.bg.ac.rs

II. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

## ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА  МОРА  ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

## ОБАВЕЗНА САДРЖИНА  ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи, поред докумената којима доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, попуњене, потписане и печатом оверене обрасце садржане у конкурсној документацији.

Понуда мора да садржи следеће:

- попуњен, печатом оверен и потписан образац понуде, (Обрасци III-1; III-2; III-3)

- попуњен, печатом оверен и потписан образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона – Образац IV-1

- попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76.Закона - Образац IV-2 , IV-2.1

- попуњен, печатом оверен и потписан образац техничка спецификација - Образац V

- средство финансијског обезбеђења које се подноси уз понуде (тражено конкурсном документацијом у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду)

- попуњена, печатом оверена и потписана изјава о достављању бланко соло меница- образац VI-2

- попуњен, печатом оверен и потписан образац трошкова припреме понуде VII

- попуњена, печатом оверена и потписан изјава о независној понуди- Oбразац VIII

- попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора- образац IX

## НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: Војводе Степе 305, Београд, са назнаком «НЕ ОТВАРАТИ» понуда за јавну набавку бр.6/14, Видео надзор за потребе Саобраћајног факултета у Београду (набавка и уградња опреме). На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, бр. телефона контакт особе и бр. факса. Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда мора бити написана јасно и недвосмислено. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

„Измена понуде за јавну набавку добра (Видео надзор за потребе Саобраћајног факултета у Београду,  (набавка и уградња опреме)) бр. 7/14 -НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна понуде за јавну набавку добра (Видео надзор за за потребе Саобраћајног факултета у Београду (набавка и уградња опреме)) бр.7/14 -НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Опозив понуде за јавну набавку добара“ Видео надзор за  за потребе Саобраћајног факултета у Београду (набавка и уградња опреме)) бр. 7/14 -НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра“ (Видео надзор за  за потребе Саобраћајног факултета у Београду (набавка и уградња опреме)) бр. 7/14-НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

## Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

## У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђачи су обавезни да у понуди наведу да ли ће извршење набавке поверити подизвођачима. У случају понуде са подизвођачима понуђач је у обавези да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% од укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.У Обрасцу понуде (образац III-3. у  конкурсној документацији) навести називе свих подизвођача.

За сваког подизвођача понуђач је дужан попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о подизвођачу”

У случају понуде са подизвођачима, понуђачи су дужни да за сваког подизвођача доставе доказе о томе да подизвођачи испуњавају обавезне услове за учествовање у поступку из члана 75. став 1. тач. 1- 4 Закона. Додатне  услове из члана 76. Закона испуњавају заједно.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

## ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети заједнички и група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац III-2 у конкурсној документацији) навести називе свих учесника у заједничкој понуди.

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о члану групе понуђача”. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача из групе понуђача мора самостално испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1-4. Закона, а додатне услове из чл.76. Закона, група понуђача испуњава заједно.

Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена, односно укупна вредност добара које су предмет јавне набавке исказује се у динарима.

Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона

- ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПOШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

## СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

- Бланко соло меницу која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије са Потврдом о регистрацији менице од стране пословне банке, као гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 60 дана од дана отварања понуда потписану и оверену, са меничним овлашћењем и спесименом овлашћених потписника (картоном депонованих потписа).

- Менично овлашћење мора бити попуњено на меморандуму понуђача, а у складу са формом меничног овлашћења (Образац VI-1).

- Потписану и оверену Изјаву о достављању бланко соло меница као средства финансијског обезбеђење за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року – Образац VI-2.

- ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у складу са одредбама из модела уговора  преда наручиоцу средства финансијског обезбеђења из Обрасца VI-2-Изјава о достављању бланко соло меница.

- НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ

## Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

## ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

## Захтеве за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице може тражити у писаном облику, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком – Питања за Комисију за јавну набавку добара бр. 7/14 – Видео надзор за за потребе Саобраћајног факултета у Београду  (набавка и уградња опреме), emaila: t.zeljkic@sf.bg.ac.rs само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 08:00 до 14:00 часова или путем поште на адресу: Војводе Степе 305, Београд.

## Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

## ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или допуни конкурсну документацију. Све измене и допуне наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за достављање понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда за одговарајући број дана.

- НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају кад је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца. У том случају наручилац је у обавези да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда.

- МЕСТО ИСПОРУКЕ: Саобраћајни факултет у Београду, Војводе Степе 305, Београд

- ГАРАНТНИ РОК: минимално 24 месецa од дана пуштања опреме у рад.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Критеријум за избор најповољније понуде je економски најповољнија понуда.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор економски најповољније понуде ће се извршити на бази следећих параметара:

- Цена имплементације

- Цена одржавања

- Гарантни рок

- Услови плаћања

- Динамика плаћања

Опис вредновања критеријума

| Р.б. | Опис критеријума | Максимални број бодова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена имплементације | 50 |
| 2. | Цена одржавања | 20 |
| 3. | Гарантни рок | 10 |
| 4. | Услови плаћања | 10 |
| 5. | Динамика плаћања | 10 |
| Укупно бодова |  | 100 |

- Цена имплементације (максимално 50 бодова)

Рачуна се по формули :

C = 50 x Cmin/Ci

Cmin - минимално понуђена цена у динарима

Ci  - понуђена цена i-тог понуђача у динарима

Понуђач даје цену без исказаног ПДВ.

- Цена одржавања (максимално 20 бодова)

Рачуна се по формули :

C = 20 x Cmin/Ci

Cmin - минимално понуђена цена у динарима

Ci  - понуђена цена i-тог понуђача у динарима

Понуђач даје цену без исказаног ПДВ.

- Гарантни рок (максимално 10 бодова)

Рачуна се по формули :

C = 10 x Cgi/Cgmах

Cgmах - максимално понуђени гарантни рок

Cgi  - понуђени гарантни рок i-тог понуђача у месецима

- Услови плаћања

| Р.б | Опис | Бр.бодова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Авансно плаћање у било ком проценту | 0 |
| 2. | Плаћање по испостављеним ситуацијама у року до 15 дана | 3 |
| 3. | Плаћање по испостављеним ситуацијама у року од 16 до 30 дана | 6 |
| 4. | Плаћање по испостављеним ситуацијама у року од 31 до 45 дана | 10 |

- Динамика плаћања

Рачуна се по формули :

C = 10 x Cdi/Cdmах

Cdi = j=1n(рiј/100) x miј

Cdi  - понуђени пондер плаћања i-тог понуђача

Cdmах - максимални понуђени пондер плаћања

рiј  – проценат очекиваног j-тог плаћања i-тог понуђача у односу на цену имплементације

miј – редни број месеца у ком се очекује j-то плаћање рачунато од почетка имплементације i-тог понуђача

ј – редни број плаћања i-тог понуђача

n – укупан број плаћања i-тог понуђача

Понуђач даје цену плаћања без исказаног ПДВ.

Валидне су само оне понуде које у потпуности испуњавају функционално-техничку спецификацију. Понуде које обухватају само делимичну функционалност неће се разматрати.

- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико се током рангирања понуда установи да су две или више понуда у истој равни (разлика у укупном броју бодова мања од 2) критеријуми за одлуку биће боље референце, које ће се у том случају накнадно тражити.

- НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ члана 82. Закона.

- РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на архиви Саобраћајног факултета у Београду, Војводе Степе 305, Београд од 09-13 часова, електронском поштом на e-mail t.zeljkic@sf.bg.ac.rs од 08-13 часова, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Образац III-1

III. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Назив и седиште понуђача:

Адреса понуђача:

Контакт особа:

Телефон:

Датум састављања понуде:

| Укупна цена имплементације без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Цена одржавања без ПДВ-а |  |
| Гарантни рок |  |
| Услови плаћања | - Авансно плаћање у било ком проценту - Плаћање по испостављеним ситуацијама у року до 15 дана - Плаћање по испостављеним ситуацијама у року од 16 до 30 дана - Плаћање по испостављеним ситуацијама у року од 31 до 45 дана Заокружити број |
| Динамика плаћања | - По завршетку комплетне имплементације - По фазама и то: ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ (Навести месец и проценат плаћања) |

Предвиђени почетак имплементације 60 дана од дана закључења уговора.

Дефинисати фазе имплементације, појединачно предвиђено трајање фаза, као и конкретне резултате, односно циљеве сваке фазе:

Услови и рок плаћања вршиће се искључиво сходно предвиђеним условима и динамици плаћања из понуде.

Рок важења понуде _____________________

Понуђач понуду предаје:

а. Самостално б. као заједничка понуда в. са подизвођачем ( заокружити)

| Р. Бр. | Предмет | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (3×4) | 8(3×6) |
|  | Опрема за видео надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaмера за спољашњу монтажу | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Дом камере | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Спид дом камера | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Носач спида | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Трафо за напајање спида 24 VAC | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | 8-портни SWITCH | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | 16-портни SWITCH | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | 24-портни SWITCH | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Помоћни ормани 600*500*200 | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 10. | РЕК ормани 21U/19“ 600*600*100 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 11. | Управљачки пулт | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Клијентски рачунар l7 (кпл.машина,кућиште,миш,тастатура) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Монитор 21,5“ Full HD | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Телевизор 32“ Full HD | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | UPS- 540W | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | UPS- 405W | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 17. | Напајање-9CH 180W/12V/10A | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 18. | Напајање-16CH 120W/12V/15A | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | NVR 32ch | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | NVR 8ch | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 21. | HDD 2 TB | ком | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловски материјал |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | F/FTP кабл cat6 | m | 1825 |  |  |  |  |  |
| 23. | Кабл 3*1,5мм N2*H | m | 1610 |  |  |  |  |  |
| 24. | PVC каналице 40*40 | m | 660 |  |  |  |  |  |
| 25. | PVC каналице 60*40 | m | 485 |  |  |  |  |  |
|  | Вредност радова |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ситан потрошни материјал | паушално |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Монтажа опреме | паушално |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Пуштанје система у рад и обука корисника | паушално |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЧУНАТ ПДВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |  |  |

У укупну понуђену цену су урачунате следеће услуге:

Структурно каблирање

Инсталација пасивне опреме

Уградња активне опреме

Фино подешавање система

Обавеза понуђача је да након испоруке и уградње опреме изврши и :

- Обуку корисника

- Тестирање и пуштање у рад

Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације - Образац V

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац III-2

| ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде) На основу споразума бр._________________________ |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| Е-mail: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| Место и датум: Печат: Потпис овлашћеног лица _________________________ _____________________ |  |

У случају већег броја чланова групе понуђача образац треба фотокопирати.

Образац III-3

| ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| Е-mail: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОДИЗВОЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА (ПИБ): |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| Место и датум: Печат: Потпис овлашћеног лица ____________________ ___________________ |  |

У случају већег броја подизвођача  образац треба фотокопирати

# IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а остале услове испуњавају заједно.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Додатни услови које понуђач треба да испуњава у складу са чл. 76. став 2. Закона о јавним набавкама:

6) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

6.1. а) да је понуђач у претходној обрачунској години (2013.) остварио пословни приход у минималном износу од укупно 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

6.1. б) да Понуђач није био неликвидан у периоду од шест (6) месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки

6.1.  в) да има најмање четворо (4) запослених у сталном радном односу и да има најмање два (2) инжењера електротехнике, ангажованих : Уговором о раду или Уговором о привремено-повременим пословима или Уговором о делу.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75.став 1. Закона о јавним набавкама

Све доле наведене доказе понуђачи могу доказивати попуњеном, потписаном и овереном Изјавом која је саставни део конкурсне документације (Образац IV-2, IV-2.1 ).

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац IV-2). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Чл. 76 Закона -ДОДАТНИ УСЛОВИ:

6. неопходни финансијски и пословни капацитет и то:

6.1.а) Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходну обрачунску годину (2013), показатељ за оцену бонитета за претходну обрачунску годину.

(Овим извештајем понуђач доказује да је у претходној обрачунској години остварио пословни приход у минималном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.)

Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:

-  биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходну годину (2013. годину)

- потврду пословне банке о остварeном укупном промету на пословном – текућем рачуну за претходну обрачунску годину

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања, (паушалац), доставља:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходну обрачунску годину

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ.

6.1 б) Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

6.1 в) Доказ о неопходном кадровском капацитету:

Фотокопије радних књижица и фотокопије збирног обрасца М1К, или М4К, или фотокопију појединачних образаца М3А или М4 за све запослене или оверен Уговор о привремено-повременим пословима или Уговор о делу.

Уколико понуђач наступа самостално , неопходно је да понуђач испуни овај услов и достави доказ.

Уколико понуђач наступа са подизвођачима, неопходно је да и понуђач и сви његови подизвођачи испуне овај услов и доставе доказе.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да сваки члан групе понуђача испуњава овај услов појединачно и достави доказ.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а остале услове испуњавају заједно.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Образац IV-1

V. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

| Ред. бр. | Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл. 75. и 76. Закона и ове конкурсне документације Доказивање испуњености услова у складу са чл. 77. Зaкона (назив документа) и ове конкурсне документације | Испуњеност услова (заокружити) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Докази: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (фотокопија, без обзира на датум издавања извода), Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, и члан групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача.или Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1 ) | да не да не |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Докази: За правна лица, 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, члан групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача. за Предузетнике и физичка лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; или Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1) | да не да не да не да не да не |
| 3. | Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; Докази: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; или Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен образац IV-2, IV-2.1 ) | да не да не да не да не |
| 4. | Услов: Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације –потврда коју је издала Агенција за приватизацију. Докази: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; или Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен образац IV-2, IV-2.1) | да не да не |
| 5. | Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона) Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац IV-2). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. | да не |
| 6а. | Извештај о бонитету за јавне набавке - Образац БОН-ЈН, а за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства биланс успеха, порески биланс и пореска пријава, потврда пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну. | да не |
| 6б. | б) Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки | да не |
| Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду |  |  |
| 5. | Образац понуде Доказ: попуњени, печатом оверени и потписани обрасци III-1; III-2; III-3 | да не |
| 6. | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-1; | да не |
| 7. | Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-2; | да не |
| 8. | Техничка спецификација Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац V - техничка спецификација; | да не |
| 9. | Средства финансијског обезбеђења Доказ: - Бланко соло меница за озбиљност понуде која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народана банка Србије (потписана и оверена бланко соло меница) - Потврда о регистрацији менице која је издата од стране пословне банке - менично овлашћење (на меморандуму понуђача) - Форма меничног овлашћења (потписан, оверен Образац VI-1) - спесименом овлашћених потписника (картон депонованих потписа) - Изјава о достављању бланко соло меница (потписан, оверен Образац VI-2) | да не |
| 10. | Образац трошкова припреме понуде Доказ: Попуњен, потписан,оверен Образац VII | да не |
| 11. | Образац изјаве о независној понуди Доказ: Попуњен, потписан,оверен Образац VIII | да не |
| 12. | Изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен образац IV-2) | да не |
| 13. | Модел уговора Доказ: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише, овери печатом и достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора – (Образац IX) | да не |
| 14. | Приложити каталог или извод из каталога са јасно означеним ставкама из обрасца понуде Доказ: Приложен каталог или извод из каталога са јасно означеним ставкама из обрасца понуде | да не |

Место и датум:	М.П.                        потпис овлашћеног лица понуђача

Образац IV-2

VI. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  ______________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке- Видео надзор за потребе Саобраћајног факултета у Београду (набавка и уградња опреме), број 7/14, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац IV-2.1

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке: Видео надзор за потребе Саобраћајног факултета у Београду (набавка и уградња опреме), број 7/14, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац V

V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Ред. број |  | Назив |  |  |  | Јед. мере | Количина |  |  | Назив произвођача |  | Земља порекла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опрема за видео надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaмера за спољашњу монтажу |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дом камере |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Спид дом камера |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Носач спида |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Трафо за напајање спида 24 VAC |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 8-портни SWITCH |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 16-портни SWITCH |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 24-портни SWITCH |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Помоћни ормани 600*500*200 |  | ком | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | РЕК ормани 21U/19“ 600*600*100 |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Управљачки пулт |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Клијентски рачунар l7 (кпл.машина,кућиште,миш,тастатура) |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Монитор 21,5“ Full HD |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Телевизор 32“ Full HD |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | UPS- 540W |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | UPS- 405W |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Напајање-9CH 180W/12V/10A |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Напајање-16CH 120W/12V/15A |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | NVR 32ch |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | NVR 8ch |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | HDD 2 TB |  | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабловски материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | F/FTP кабл cat6 |  | m | 1825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Кабл 3*1,5мм N2*H |  | m | 1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | PVC каналице 40*40 |  | m | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | PVC каналице 60*40 |  | m | 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вредност радова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ситан потрошни материјал |  | паушално |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Монтажа опреме |  | паушално |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Пуштанје система у рад и обука корисника |  | паушално |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: Уписати назив произвођача и земљу порекла.

Основни циљ реализације система видео обезбеђења је да се омогући стална контрола периметра око објеката постројења, простора између објеката постројења и ограде и појединих улаза у објекат, као и рестриктивних просторија унутар објекта.

Систем треба да упозори или одбије лица која неовлашћено улазе на објекат, као и да изврши идентификацију истих.

Елементи система

- 1. Снимачи за видео надзор

- За потребе складиштења снимака са камера и накнадног претраживања предложена је инсталација 5 NVR-ова, мрежних видео снимача који у себи садрже HDD-ове.Решењем је предвиђено да ови уређаји буду смештени у RЕК ормане који се налазе распоређени по спратним техничким собама.

NVR - IP Видео улаз 32-ch

Параметри снимања – 5МP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF;  Главни ток: 25fps (PAL)/ 30fps (NTSC);  Подток: 25fps (PAL)/30 fps (NTSC).

Мрежа – долазни пропусни опсег: 160Мbps; Одлазни пропусни опсег: 160Мbps; Удаљених конекција 128

HDD – 8 САТА  интерфрејса, 1 еСАТА интерфрејс

HDD капацитет – сваки хард диск до 4ТB

Мрежни интерфрејс – 2 RJ-45 10/100/1000 МBps прилагодљиви Етхернет интерфрејт

Серијски интерфејс – RS-232 (за конфигурацију параметара и одржавање), RS-485 (за ПТЗ контроле), RS-485 (за тастатуру)

USB интерфејс – 3x USB 2.0

Алармни улази – 16;  Алармни излази – 4

Напајање – 100~240 VAC, 6.3 А , 50~60Hz

Потрошња (без HDD или DVD-R/W) – ≤45W

Радна температуре -  -10°Ц ~ +55°Ц

Влажност  - 10% ~ 90%

Кућиште – 19-инчно кућиште за монтажу у рек, висине 2У

Димензије (Ш x Д x В) -  445 x 470x 90 мм

Тежина - ≤8 кг (без хард диска или DVD-R/W)

NVR - IP Видео улаз 8-ch

Аудио улаз – 1-ch, BNC (двосмерни аудио)

Параметри снимања – 5МP/3МP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, главни ток: 25fps (PAL)/ 30fps (NTSC).Подток: 25fps (PAL)/30 fps (NTSC).

CVBS излаз – 1-ch, BNC (1.0Vp-p, 75);   Резолуција – 704 x 576 (PAL); 704 x 480 (ntsc)

HDMI излаз – 1-ch, резолуција: 1920 x 1080П /60 Hz, 1920 x 1080П /50Hz, 1600 x 1200 /60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720 /60Hz, 1024 x 768 /60Hz

VGAизлаз – 1-цх, резолуција: 1920 x 1080P/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280x1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

Аудио излаз – 1-ch, BNC (Линеар, 600)

Резолуција репродукције – 5МP / 3МP / 1080P/ UXGA / 720P/ VGA / 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF

Синхрона репродукција – 8-ch

Мрежа – долазни пропусни опсег: 40Мbps; Одлазни пропусни опсег: 240Мbps; Удаљених конекција 128

HDD – 2 SATA  интерфрејса

HDD капацитет – сваки хард диск до 4ТB

Мрежни интерфрејс – 1 RЈ-45 10/100/1000 МBps прилагодљиви Етхернет интерфрејт

Серијски интерфејс – RS-232 (за конфигурацију параметара и одржавање), RS-485 (за ПТЗ цонтрол

USB интерфејс – 2x USB 2.0

Алармни улази – 4;  Алармни излази – 2

Напајање – 12V  DC

Потрошња (без HDD) – ≤13W

Радна температуре -  -10°C ~ +55°C

Влажност  - 10% ~ 90%

Кућиште – 19-инчно кућиште за монтажу у рек, висине 1U

Димензије (Ш x Д x В) -  445 x 261 x 44,5 мм

Тежина - ≤4 кг (без хард диска или DVD-R/W)

Хард диск – Интерфејс – SATA 6Gb/s

Капацитет – 2Тb

Величине – 3,5˝

Кеш – 64Мb

Брзина окретања – IntelliPower (5400-7200) WD спец.

Потрошња – 12VDC ± 10% (1,73 А,врх); Читање/Писање 4.1 W; Песпослен 3.0 W; Приправност/сан 0.4 W

Температура при раду – 0-65°C

Напредни формат (АФ) – Да

РоХС – Да

- 2.  IP камере

Због стандардизације и лакшег одржавања камера које се инсталирају на објекту ,Саобраћајног Факултета у Београду предложено је два типа фиксних IP камера од 3 МPix, којима је предвиђено да се покрије унутрашњост и спољашност објекта.

Поред ових камера предвиђена је и једна помоћна управљива  IP камера од 1.3МPix, која би пружала могућност портирској служби као и другим овлаштеним лицима бољу прегледност дешавања на платоу испред саме установе и делу улице В.Степе.

Унутрашња IP камера

Сензор слике – 1/3˝ progressive scan CMOS

Мин.осветљење – 0.07 lux@F1.2, AGC on; 0 lux with IR

Окидач – 1/25s (1/30s) ~1/100,000s

Сочиво – 2,8 мм@F2.0, угао гледања: ~92°

Уграђено сочиво – М12

Угао подешавања – Пан: 0° ~360°, Тилт:0°~75°, Ротатион:0°~360°

Дан и ноћ – ICR

Редукција дигиталног шума – 3D DNR

Ширина динамичког опсега – Дигитал WDR

Компензација позадинског светла – Да,зона конфигурабилна

Видео компресија – H.264/МJPEG

H.264 профил компресије – Main profile

Проток – 32 Кbps~16 Мbps

Двоструки ток – Да

Маx.резолуцоја – 3 Мегапиксела (2048 x 1536)

Фрејм брзина – 50Hz:12.5fps (2048 x 1536), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 720)

60Hz:15fps (2048 x 1536), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 720)

Подешавање слике – засићеност, осветљење, цонтраст подесиви кроз клијентски софтwаре или преко wеb претраживача.

Мрежно складиште – NAS (iSCI опционо)

Окидач аларма – Детекција покрета, тампер

Протоколи – TCP/IP, HTPP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPоЕ,SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1X, Qоs (SIP,SRTP, IPv6 оptional)

Компатибилност система – ONVIF, PSIA, CGI

Генералне функционалности – Корисничка права приступа, водени жик

Комуникациони интерфејс – 1 RЈ45 10М/ 100М Ethernet port

Операциони услови - -30°C~60°C (-22°F ~ 140°F) влажност 95% или мање( не кондензује)

Напајање – 12 VDC ±10%, PоЕ (802.3аf)

Потрошња – Маx.5.5W (7.5W са упаљеним ICR-ом)

Заштита – IP66

ЕXIR опсег – до 30 м

Димензије – Ø 127 x 97.5 мм

Тежина – 670г (1.5 Ibs)

Спољна IP камера

Сензор слике – 1/3˝ progressive scan CMOS

Мин.осветљење – 0.07 lux@F1.2, АGC оn; 0 lux with IR

Окидач – 1/25s (1/30s) ~1/100,000s

Сочиво – 4 мм@F2.0, угао гледања: ~75,8°

Уграђено сочиво – М12

Угао подешавања – Пан: 0° ~360°, Тилт:0°~75°, Ротатион:0°~360°

Дан и ноћ – ICR

Редукција дигиталног шума – 3D DNR

Ширина динамичког опсега – Дигитал WDR

Компензација позадинског светла – Да,зона конфигурабилна

Видео компресија – H.264/МЈPEG

H.264 профил компресије – Main profile

Проток – 32 Кbps~16 Мbps

Двоструки ток – Да

Маx.резолуцоја – 3 Мегапиксела (2048 x 1536)

Фрејм брзина – 50Hz:12.5fps (2048 x 1536), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 720)

60Hz:15fps (2048 x 1536), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 720)

Подешавање слике – засићеност, осветљење, цонтраст подесиви кроз клијентски софтwаре или преко wеб претраживача.

Мрежно складиште – NAS (iSCI опционо)

Окидач аларма – Детекција покрета, тампер

Протоколи – TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPоЕ,SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1X, Qос (SIP,SRTP, IPv6 оpciono)

Компатибилност система – ONVIF, PSIA, CGI

Генералне функционалности – Корисничка права приступа, водени жик

Комуникациони интерфејс – 1 RЈ45 10М/ 100М Ethernet port

Операциони услови -  -30°C~60°C (-22°F ~ 140°F) влажност 95% или мање (не кондензује)

Напајање – 12 VDC ±10%, PоЕ (802.3af)

Потрошња – Маx.7W (9W са упаљеним ICR-ом)

Заштита – IP66

EXIR опсег – до 50 м

Димензије – 100.5 x 88.1 x 157.3 мм

Тежина – 700г (1.5 Ibs)

SPEED DOME камера

Сензор слике – 1/3˝ Sony progressive scan CCD

Ефективних пиксела – 1320К пиксела; AGC – Ауто/мануал

Мин.осветљење – Color: 0.5 lux@F1.6, B/W: 0.02 lux@F1.6;  BLC – On/Off

Баланс беле – Ауто/ мануал / one tach WБ / АТW;  Окидач – 1/25 ~1/100,000s

Пан брзина – мануална: 0.1° ~ 300°/s,пресет: 540°/s ;  Дан и ноћ – IR cut филтер

Тилт опсег -  -5° ~ 90° (ауто окретање);   Дигитални зум – 12x

Тилт брзина – Мануална:0.1° ~ 240°/s,пресет:400°/s;   Приватне маске – Програмабилно 12 приватних маски

Пропорционални зум – Ротациона брзина може бити аутоматски подешена у зависности од зума

Фокус модел – Ауто / полуауто / мануални

Број пресета – 256;   Фокална дужина  - 4,7 ~ 84,6мм, 18x

Патрол – 8 патрола,до 32 пресета по патрол;   Брзина зума - ~5s

Шаблон (паттерн) – 4 шаблона, са временом снимања не мањим од 10мин по шаблону;

Угао гледања- 55.2 ~ 3.2°

Акција паркирања – Пресет / патрол / паттерн / пан сцан / тилт сцан / рандом сцан / фраме сцан / панорама сцан

Мин.радна даљина – 10 ~ 1,500м

Алармни улаз – 2;   Отвор – F1,6~F2.8

Алармни излаз – 2 релејни излази;   Пан опсег – 360° бесконачно

Аларм акција – Пресет, патрол, шаблон, SD / SDHC rec, релејни излаз, нотификација клијента

Монитор излаз – 1.0V[p-p] / 75, NTSC (оr PAL) composite, BNC

Аудио улаз – 2-2.4V[p-p]; output impedance: 1К, ±10%

Аудио излаз – Line level, impendance:600

Мрежа – Еthernet 10 base-Т / 100 base-ТX,RЈ45 конектор

Маx.резолуцоја – 1280 x 720

Фрејм брзина – 50Hz: 25fps (1280 x 720)

Компресија слике – H.264/ МЈPEG

Аудио компрес. G.711 / 16kbps

Протоколи – TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP /RTCP, RTSP,  PPPоЕ, SMTP, NTP (FTP, SNMP оptional)

Мини SD – Мануал REC / аларм REC. Built-in SD / SDHC slot, до 32 GB

RS-485 протоколи –Пелцо-П, Пелцо –Д, самоприлагодиви

Напајање – 24 VAC (12 VDC опционо)

Потрошња – Споља:маx.45W,  Унутра: маx.20W

Темп./влажност - -30°C ~ 65°C(споља) / -10°C ~ 50°C (унутра),90% или мање

Заштита – IP66, ТVS 4,000V од грома,пренапонска заштита

Димензије – Ø220  x 325.5мм (споља), Ø183.4 x 247мм (унутра)

Тежина – 5кг

Предвиђена је инсталација 17 спољних (компактне, у кућишту за спољашњу монтажу са IC диодама ) и 47 унутрашњих камера (у доме кућишту са IC диодама).

Једна од спољних камера као што смо раније и поменули представља управљиву камеру која пружа могућности окретања, зумирања и то управљачким пултом.

Комадни пулт - тастатура

Контрол мод – IP-based

TFT LCD Панел – 7˝ TFT LCD монитор са тач панелом;  Резолуција  800x600

Yоystick – 4-осовински

Аудио улаз – 1-ch, 3.5мм connector (2.0Vp-p, 1к)

Аудио излаз – 1-ch, 3.5мм цоннецтор (Линеар,600)

Мрежа – 1 RЈ45 10М/100М/1000М прилагодљиви интерфејс

RS-232 – 1

RS-485 – 1

USB – 1 x USB 2.0

Напајање – DC 12V

Потрошња - ≤15W

Температуре -  -0°C~+55°C

Влажност – 10%~90%

Величина (Ш x Д x В) – 435 x 193 x 110мм

Тежина – 2кг

- Мрежна опрема-свичеви

Да би горе наведеној мрежној опреми обезбедили међусобну везу, несметано функционисање и квалитетан пренос података користићемо Гигабитне свичеве .

Пројектом је предвиђено да свичеви буду распоређени у РЕК орманима где ће бити и највећа концентрација мрежних каблова, као и помоћним спратним орманима на местима где дужине линкова (мрежних каблова) прелазе 80м.

24-портни switch

Тип порта – RЈ-45 10BASE-Т,100BASЕ-ТX & 1000BASE-Т

Величина МАC табеле – 8К

Капацитет (swiching) – 48Gbps

Пакет бафер – 512KB по уређају

Метод трансмисије – Store-and-Forward

Мрежни протоколи И стандарди (IЕЕЕ) – 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.3ab Gigabit Ethernet, 802.1p Priority Queuing

Потрошња – Маx.19,1W

QоS – 802.1p (4 Queues)

Напајање – 100-240VAC, 50/60Hz

Температура рада – 0° то 40°C

Влажност – 5% ~ 95% RH (Non-Condensing)

Димензије ( Ш x Д x В) – 281.9мм x 180.3мм x 44.5мм

Тежина – 1.65 кг

Форма – Десктоп/Монтажа у рек

RoHS усаглашен

16- портни switch

Тип порта – RЈ-45 10BASE-Т,100BASE-ТX & 1000BASE-Т

Величина МАC табеле – 8К

Капацитет (swiching) – 32Gbps

Пакет бафер – 512КB по уређају

Метод трансмисије – Store-and-Forward

Мрежни протоколи и стандарди (IЕЕЕ) – 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.3аb Gigabit Ethernet,802.1p Priority Queuing

Потрошња – Маx.11,1W

QоS – 802.1p (4 Queues)

Напајање – 100-240VAC, 50/60Hz

Температура рада – 0° то 40°C

Влажност – 5% ~ 95% RH (Non-Condesing)

Димензије ( Ш x Д x В) – 281.9мм x 180.3мм x 44.5мм

Тежина – 1.35 кг

Форма – Desktop/Монтажа у рек

RoHS усаглашен

8-портни switch

Тип порта – RЈ-45 10BASE-Т,100BASE-ТX & 1000BASE-Т

Величина МАC табеле – 8К

Капацитет (swiching) – 16 Gbps

Пакет бафер – 128КB по уређају

Метод трансмисије – Store-and-Forward

Мрежни протоколи и стандарди (IЕЕЕ) – 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.3аb Gigabit Ethernet,802.1p Priority Queuing

Потрошња – Маx.11,1W

QоS – 802.1p (4 Queues)

Напајање – Екстерно 5V DC/1А маx.2,8 W

Температура рада – 0° то 50°C

Влажност – 10% ~ 90% RH (Non-Condesing)

Димензије ( Ш x Д x В) – 162 x 102x 28 мм

Форма – Desktop

Desktop усаглашен

5-портни switch

Тип порта – RЈ-45 10BASE-Т,100BASE-ТX & 1000BASE-Т

Величина МАC табеле – 2К

Капацитет (swiching) – 10 Gbps

Пакет бафер – 128КB по уређају

Метод трансмисије – Store-and-Forward

Мрежни протоколи и стандарди (IЕЕЕ) – 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.3аb Gigabit Ethernet,802.1p Priority Queuing

Потрошња – Маx.11,1W

QоS – 802.1p (4 Queues)

Напајање – Екстерно 5V DC/1А маx.2,0 W

Температура рада – 0° то 50°C

Влажност – 10% ~ 90% RH (Non-Condesing)

Димензије ( Ш x Д x В) – 100 x  98 x 28 мм

Форма – Desktop

Desktop усаглашен

Да би опрему адекватно обезбедили и створили одговарајуће услове за рад, предвиђено је да се РЕК ормани сместе  у спратне техничке собе.

Приликом извођења завршних радова у РЕК се смештају NVR-ови, свичеви, напојни блокови за камере, UPS-еви и печују каблови. UPS-еви имају улогу да обезбеде стабилност у раду код прелазних резима и спрече превелике осцилације напона.

РЕК орман

Димензије (Ш x Д x В) – 600x600x1000мм

Тип – Стојећи

Опис – вентилатор панел са термостатом, флексибилна конструкција, точкићи и ножице са нивелацијом, бочне и задња страна се могу скинути ради једноставног приступа опреми, стаклена врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19˝ са обележеним бројевима унита, врхунски естетски изглед, статичка носивост до 300кг

Разводни панел – 19˝ / 1,5U са 6 утикачких места, прекидачем, осигурачем 16А и каблом 2 м

Вентилатор панел – 2 вентилатора са термостатом

4. Напајање (UPS-еви,DC-напајање)

UPS

Димензије (Ш x Д x В) – 311 x 250 x 100 мм

Маса – 10,37 кг

VА ранг – 900VА

Снага  - 540W

Тип – Line Interactive

Нормални излазни напон  - 230V

Ефикасност – 98,6% (при пуном оптерећењу)

97,6% (при пола оптерећења)

Излазна фреквенција – 50/60Hz +/-3 Hz подесиво са +/-0.1

Излазне конекције – 3 x Schuko CEE 7 (Подршка батерије)

2 x Schuko CEE 7 (Пренапонска заштита)

Нормални Улазни напон – 230V

Улазна фреквенција  - 50/60Hz +/- 3 HZ (само подесива)

Улазна конекција – Schuko CEE 7 /7P

Дужина кабла – 1,83 м

Опсег улазног напона – 176 – 294 V

Подесив опсег улазног напона – 156 – 300V

Типично време пуњења – 8 h

Аутономија при пуно/пола оптерећења – 5мин.(540W) / 16 мин.(270W)

Интерфејс за комуникацију – DB-9 RS-232, USB

Заштита од енергија пренапона – 613 Ј

Заштита водова података – RЈ-11 Модем/Фаx/DSL(2 жице,1 линија)

RЈ-45 Network 10/100 Base-T

Температура – 0-40°C

Влажност – 0 -95%

RoHS усаглашен

UPS

Димензије (Ш x Д x В) – 311 x 224 x 89 мм

Маса – 6,93 кг

VA ранг – 700VA

Снага  - 405W

Тип – Off-line

Нормални излазни напон  - 230 V

Излазна фреквенција – 47 – 63 Hz

Тип излазног таласа – Степенаста апроксимација синусног таласа

Излазне конекције – 4 x Schuko CEE 7 (Подршка батерије)

4 x Schuko CEE 7 (Пренапонска заштита)

Нормални Улазни напон – 230В

Улазна фреквенција  - 50/60Hz +/- 5 Hz (само подесива)

Улазна конекција – Schuko CEE 7/7P

Дужина кабла – 1,83 м

Опсег улазног напона – 180 – 266 V

Максимална улазна струја – 10 А (осигурач 10А)

Типично време пуњења – 16h

Аутономија при пуно/пола оптерећења – 4мин.(405W) / 13 мин.(202,5W)

Интерфејс за комуникацију –USB

Заштита од енергија пренапона – 310 Ј

Заштита водова података – RЈ-11 Модем/Фаx/DSL(2 жице,1 линија)

RЈ-45 Network 10/100 Base-T

Температура – 0-40°C

Влажност – 0 -95%

RoHS усаглашен

UPS

Димензије (Ш x Д x В) – 311 x 224 x 89 мм

Маса – 6,93 кг

VА ранг – 550VА

Снага  - 330W

Тип – Off-line

Нормални излазни напон  - 230V

Излазна фреквенција – 47 – 63 Hz

Тип излазног таласа – Степенаста апроксимација синусног таласа

Излазне конекције – 4 x Schuko CEE 7 (Подршка батерије)

4 x Schuko CEE 7 (Пренапонска заштита)

Нормални Улазни напон – 230v

Улазна фреквенција  - 50/60Hz +/- 5 Hz (само подесива)

Улазна конекција – Schuko CEE 7 /7P

Дужина кабла – 1,83 м

Опсег улазног напона – 180 – 266 V

Максимална улазна струја – 10 А (осигурач 10А)

Типично време пуњења – 16х

Аутономија при пуно/пола оптерећења – 4мин.(405W) / 13 мин.(202,5W)

Интерфејс за комуникацију –USB

Заштита од енергија пренапона – 310 Ј

Заштита водова података – RЈ-11 Модем/Фаx/DSL(2 жице,1 линија)

RЈ-45 Network 10/100 Base-T

Температура – 0-40°C

Влажност – 0 -95%

RoHS усаглашен

Напајање

Снага – 180 W, врх.192 W

Улазни напон – 110 – 240 V AC 47 -63Hz

Излазни напон – DC 12V +/- 5%

Број излазних канала – 16

Максимална излазна струја – 15А, врх 16А

Подесиви напон излаза – 9 – 14,5V (подесиво тримером)

Заштите – Од кратког споја, прекомерне струје, прекомерног напона

Димензије (Ш x Д x В) – 226 x 330 x 62 мм

Тежина – 1,85 кг

Напајање

Снага – 120 W, врх.144 W

Улазни напон – 185 – 240 V AC 50Hz

Излазни напон – DC 12V +/- 10%

Број излазних канала – 9

Максимална излазна струја – 10А, врх 12А

Подесиви напон излаза – 9 – 14,5V (подесиво тримером)

Заштите – Од кратког споја, прекомерне струје, прекомерног напона

Димензије (Ш x Д x В) – 203 x 263 x 52 мм

Тежина – 1,62 кг

- 4. Кабловска инсталација

Потребно је да се изгради кабловска инсталација специјално за систем видео надзора , каблирање ће се извести делом користећи постојећу инфраструктуру PVC канала,а делом се поставља нова траса.  Од локалних чворишта (камера) полажу се бакарне линије (препорука је да се користе F/FTP каблови минималне кат. 6). Води се рачуна да је максимална дозвољена дужина UTP/FTP линије 80м које се завршавају на назидним кутијама у близини сваке камере на чије се крајеве постављају конектори RЈ45 и остварује конекција са камерама, а на страни река на порт свич-а.У деловима објекта где линкови од камере до централног свича прелазе дужине од 80м предвидјено је постављање  помоћног спратног ормана у које ће се сместити медју свичеви, ради повећања дужине линије  на којој се преносе  подаци. Овим описом смо укратко презентовали начин каблирања, распоред опреме и функцију елемената система.

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац VI-1

форма меничног овлашћења

ДУЖНИК: _ _________________________

Седиште: __ _________________________

Матични број: _________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ____________

Текући рачун: _____________________________

Код банке:______ ____________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице -

Корисник: _____________________________________________, (Поверилац)

Седиште: _______________________________________

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо________________________________________________________, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _____________ (2% од вредности понуде без ПДВ-а) број јавне набавке______________, број понуде___________ од _________ (по основу гаранције за озбиљност понуде), у случају:

      - да дужник након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду

      - да дужник благовремено не потпише уговор

Рок важења ове менице је (минимум колико и рок важења понуде) од _________ до __________2014. годинe.

Овлашћујемо__________________________________________________________________, као Повериоца, да у своју корист „безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _________________________ и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Београд, ___________________ 2014. године

| Датум и и место издавања овлашћења ______________________ | М.П. | Дужник-издавалац менице |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:ФОРМУ ОВОГ ОВЛАШЋЕЊА ДОСТАВИТИ НА МЕМОРАНДУМУ ПОНУЂАЧА

Образац VI-2

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

Овом изјавом, под кривичном и материјалном одговорношћу, неопозиво изјављујемо да ћемо, у складу са захтевом из уговора, доставити наручиоцу:

- бланко соло меницу за добро извршење посла, са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 5% од укупне уговорене вредности добара (без ПДВ-а) и картоном (спесименом) овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке.

Уколико се понуђач налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке уместо горе наведене бланко соло менице за добро извршење посла доставља бланко соло меницу за добро извршење посла  на износ од 10 % од укупне уговорене вредности добара (без ПДВ-а) под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације

- бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 5% од укупне уговорене вредности добара (без ПДВ-а) и картоном (спесименом) овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке.

Уколико се понуђач налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке уместо горе наведене бланко соло менице за отклањање недостатака у гарантном року доставља бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10 % од укупне уговорене вредности добара (без ПДВ-а) под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације

Ова средства финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној набавци бр. 7/14 – Видео надзор за потребе Саобраћајног факултета у Београду (набавка и уградња опреме)

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац VII

На основу члана 88. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13), достављамо вам

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДE

| СТРУКТУРА ТРОШКОВА | И З Н О С |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС |  |

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац  VIII

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Улица и број:

Телефон:

Датум:

Број понуде:

И З Ј А В А

Понуђач_________________ ____________________________________                                 (навести име понуђача)

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр.________, за јавну набавку бр.7/14 Видео надзор за потребе Саобраћајног факултета у Београду (набавка и уградња опреме), подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12).

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац IX

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери својим печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

(Наручилац прилаже свој модел уговора)

МОДЕЛ УГОВОРА

уз конкурсну документацију бр.573/3 од 2014. године

Уговорне стране:

Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет  улица Војводе Степе 305, ПИБ 100376470 мат. бр. 07032587 кога заступа декан Проф. др Бранимир Станић (у даљем тексту: (Наручилац)

ИСПОРУЧИЛАЦ: 	 ________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

*Напомена Наручиоца: У случају заједничке понуде овде навести све чланове групе понуђача као  конзорцијум Испоручиоца

Предмет уговора:

Набавка и уградња опреме: Систем за видео надзор, по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности бр. 7/14

Члан 1.

- Уговорне стране констатују да је Наручилац добара:

- -донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 573/1 од 14.07.2014. године, заводни број ове одлуке код Наручиоца (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац);

-спровео поступак јавне набавке мале вредности  - видео надзор за потребе Саобраћајног факултета у Београду, у свему према конкурсној документацији и техничкој спецификацији јавне набавке број 7/14;

-донео Одлуку о додели уговора за набавку добра из предмета овог уговора, број ______________________(попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац) године.

Члан 2.

Испоручилац се обавезује да добро из предмета овог уговора испоручи уговореног квалитета, изврши уградњу, надоградњу и пуштање у рад опреме и изврши обуку извршилаца Наручиоца за рад са наведеном опремом, са пажњом доброг стручњака, у свему према својој понуди заведеној код Наручиоца под бројем  (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац), техничкој спецификацији из конкурсне документације за јавну набавку број 7/14, важећим прописима, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара, упутствима овлашћених лица Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране споразумно утврђују да укупна цена из овог уговора са свим трошковима без ПДВ-а износи:

___________________________ динара без ПДВ-а

словима: ____________________________________________________динара;

односно,

__________________________ динара са ПДВ-ом

словима: ____________________________________________________динара;

Цена из става 1 овог члана је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Уговорена цена из става 1 овог члана обухвата набавку, испоруку, структурно каблирање, инсталацију пасивне опреме, уградњу активне опреме, фино подешавање система, тестирање, пуштање у рад опреме на локацији Наручиоца, обуку извршилаца Наручиоца за рад са опремом, сервисирање камере у гарантном року, као и друге зависне трошкове, у свему према захтевима из конкурсне документације за јавну набавку бр.7/14.

Члан 4.

Под условом да је Наручилац у поседу важећих средства финансијског обезбеђења из члана 5 овог уговора, у свему сагласно прецизираном у одредбама овог уговора,  Наручилац се обавезује да по извршеној испоруци и пуштању у рад  уговорених добара исплати Испоручиоцу вредност стварно испоручених добара са ПДВ-ом, испоручених по одређеној поруџбенци Наручиоца, на основу рачуна Испоручиоца, а на основу стварно испоручене количине одређене врсте добара, по уговореним јединичним ценама у динарима у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на архиви Наручиоца испостављеног по записнику о примопредаји добара потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца без примедби.

Члан 5.

Испоручилац се обавезује да, у року до 15 (петнаест) календарских дана од дана обостраног потписивања уговора достави Наручиоцу:

- бланко соло меницу, потписану и оверену, за добро извршење посла, са меничним овлашћењем или мандат попуњеним на износ од 5% од укупне уговорене вредности добра (без ПДВ-а) и спесименом овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке;

- бланко соло меницу, потписану и оверену, за отклањање недостатака у гарантном року, са меничним овлашћењем или мандат попуњеним на износ од 5% од укупне уговорене вредности добра (без ПДВ-а) и спесименом овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке.

*Ако се Понуђач налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83 Закона о јавним набавкама:

Испоручилац се обавезује да, у року до 15 (петнаест) календарских дана од дана обостраног потписивања уговора достави Наручиоцу:

- бланко соло меницу, потписану и оверену, за добро извршење посла, са меничним овлашћењем или мандат попуњеним на износ од 10% од укупне уговорене вредности добра (без ПДВ-а) и спесименом овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке;

- бланко соло меницу, потписану и оверену, за отклањање недостатака у гарантном року, са меничним овлашћењем или мандат попуњеним на износ од 10% од укупне уговорене вредности добра (без ПДВ-а) и спесименом овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке.

*Ако се Понуђач налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83 Закона о јавним набавкама:

Испоручилац се обавезује да, у року до 15 (петнаест) календарских дана од дана обостраног потписивања уговора достави Наручиоцу:

- бланко соло меницу, потписану и оверену, за добро извршење посла, са меничним овлашћењем или мандат попуњеним на износ од 10% од укупне уговорене вредности добра (без ПДВ-а) по средњем девизном курсу НБС на дан издавање меничног овлашћења, и спесименом овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке.

- бланко соло меницу, потписану и оверену, за отклањање недостатака у гарантном  року, са меничним овлашћењем или мандат попуњеним на износ од 10% од укупне уговорене вредности добра (без ПДВ-а) по средњем девизном курсу НБС на дан издавање меничног овлашћења, и спесименом овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке.

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу уговорено добро испоручи, угради, тестира и пусти у рад и изврши обуку извршилаца  Наручиоца у року од _______ дана (максимум  20 (двадесет) дана) од дана пријема поруџбенице Наручиоца. Место извршења уговореног посла  је објекат Наручиоца.

Уколико Испоручилац не изврши обавезу из става 1 овог члана уговора, накнадни примерени рок за извршење обавезе износи 10 (десет) дана од момента пријема захтева Наручиоца за извршење уговора, а под претњом раскида уговора.

Испоручилац је дужан да уговорено добро испоручи, угради, тестира и пусти у рад, у складу са техничком спецификацијом – Образац V конкурсне документације бр.573/3 од 14.07.2014.године

Примопредају извршеног посла врши заједничка комисија састављена од представника уговорних страна, која записнички констатује: испоруку добра, предају сертификата, атеста, гарантних листова, каталога и упутства, као и друге прописане и потребне документације, којима Испоручилац доказује да је испоручено добро уговореног квалитета према захтевима из техничке спецификације – Образац V конкурсне документације бр.573/3 од 14.07.2014.

Примопредаја не може отпочети пре извршене обуке из чл. 2 овог уговора, извршеног тестирања и успешног пуштања опреме у рад.

Сматраће се да је Испоручилац извршио уговорену обавезу даном потписивања записника о примопредаји од стране овлашћених представника Наручиоца без примедби.

Члан 7.

Приликом примопредаје, Наручилац  је дужан да извршени посао на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да извршени посао прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом недостатку.

У случајевима из става 2 и 3 овог члана Наручилац има право да захтева од Испоручиоца да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатака (испуњење уговора).

Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 15 дана од дана пријема захтева за испуњење уговора из претходног става овог члана, Наручилац има право да раскине уговор, о чему писмено обавештава Испоручиоца.

Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Испоручиоцу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема обавештења из става 5 овог члана.

Наручилац може да раскине  уговор  и наплати  банкарску гаранцију за добро извршење посла и без остављања накнадног рока, ако га је Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

Члан 8.

Уколико Испоручилац не изврши испоруку, уградњу, тестирање, пуштање у рад опреме и не изврши обуку извршилаца  Наручиоца у уговореном року, платиће Наручиоцу на име уговорене казне износ од 2 промила од уговорене вредности добра, за сваки дан закашњења односно прекорачења рока, а највише до 5% од укупно уговорене цене добра (са ПДВ-ом).

Наручилац има право да наплати уговорну казну без сагласности Испоручиоца умањењем износа за уплату по рачуну испостављеном од стране Испоручиоца.

Наручилац је овлашћен да у случају доцње Испоручиоца у испоруци уговореног добра наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и да евентуалну разлику до пуног износа штете настале због закашњења Испоручиоца са извршењем уговорених послова наплати по правилима Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Гарантни рок за испоручено добро износи _______________ месеци (минимум 24 месеца) од дана извршене примопредаје (датум потписивања записника о примопредаји без примедби овлашћених лица Наручиоца).

За све недостатке или скривене мане које се појаве у току трајања гаранције, као и недостатке који су последица неадекватно извршене уградње и надоградње, рекламација се подноси Испоручиоцу ради њиховог отклањања, а наведене мане Испоручилац је обавезан да отклони у року од 8 (осам) дана од дана пријема рекламације.

Трајање гаранције из става 1 овог члана, продужава се за време његовог нефункционисања и отклањања рекламације.

Уколико се недостаци не могу отклонити поправком, Испоручилац је дужан да Наручиоцу у даљем року  од 8 дана испоручи ново добро уговореног квалитета и изврши његову уградњу, уместо добра на којем се нису могли отклонити недостаци, када гарантни рок почиње да тече изнова.

Поступак примопредаје је исти као у чл. 6 овог уговора.

Ако Испоручилац не отклони недостатке у утврђеном року, Наручилац има право да активира средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и да износ укупне штете коју претрпи наплати по правилима Закона о облигационим односима.

Члан 11.

За потребе овог уговора случајем више силе на страни Испоручиоца  односно на страни Наручиоца, сматраће се догађај који је ван контроле Испоручиоца односно Наручиоца и који ни са највећом пажњом доброг привредника није могао да се предвиди и није могао да се избегне разумном радњом, а није у питању кривица или нехат или пропуштање дужне пажње од стране Испоручиоца, односно Наручиоца.

Виша сила из става 1 овог члана може да обухвати, али није ограничена на акте власти земље Испоручиоца односно Наручиоца односно произвођача у свом сувереном својству, ратове, револуције, пожаре, поплаве, епидемије, санкције, карантин, ембарго и слично, али искључује штрајк радно ангажованих лица од стране Испоручиоца односно Наручиоца, односно произвођача.

У случају наступања више силе како је дефинисана ставом 1 и 2 овог члана на страни Испоручиоца, Испоручилац се не може позивати на  немогућност извршења овог уговора, јер су добра из овог уговора ствари одређене по роду, неће се сматрати да је Испоручилац повукао средства финансијског обезбеђења предата Наручиоцу у складу са овим уговором.  Испоручилац је дужан да истог дана када је у складу са ставом 1 и 2 овог члана наступио случај више силе на страни Испоручиоца о наступању више силе писаним путем извести Наручиоца и настави са извршењем својих обавеза по овом уговору све док је то разумно могуће и обавезан је да тражи све разумне алтернативне начине за извршење тако да не буду ометани догађајем више силе, у противном Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу раскине овај уговор и наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 5 овог уговора.

Уколико случај више силе на страни Испоручиоца или страни Наручиоца траје дуже од 30 дана, Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу, у којој се позива на овај члан уговора, раскине овај уговор без остављања раскидног рока.

Члан 12.

Саставни део уговора чине:

-     усвојена понуда Испоручиоца  која је заведена на архиви Наручиоца под бр.(попуњава Наручилац)  од  (попуњава Наручилац) године;

-     техничка спецификација конкурсне документације бр.573/3 од 14.07.2014 године (образац V   конкурсне документације);

- одлука Наручиоца о додели уговора број ____________________(попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац) године.

Члан 13.

Овај уговор ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови:

-   када уговор потпишу обе уговорне стране;

- када Испоручилац преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења прецизирано  чланом 5 став 1 овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да овај уговор није ступио на снагу, уколико Испоручилац не достави средство финансијског обезбеђења из предходног става овог члана уговора сагласно са чланом 5 став 1 овог уговора. У том случају Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Члан 14.

На све односе уговорних страна који нису посебно регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

За све спорове из овог уговора или у вези са овим уговором надлежан је суд одговарајуће стварне надлежности у Београду.

Члан 15.

Све евентуалне измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су учињене у писаној форми, сагласношћу воља уговорних страна, анексом овог уговора.

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) за Наручиоца, а 2 (два) за Испоручиоца.

ИСПОРУЧИЛАЦ				                          НАРУЧИЛАЦ

ДЕКАН САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА

______________					___________________________       			               	                        Проф. др Бранимир Станић,дипл.инж..