Датум: 23.05.2014. године

Предмет: ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР:2 РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОТНЕ ПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ

Питање бр:1

Да ли је прихватљиво да понуђач који је регистртован у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, уместо да достави доказе за испуњавање обавезних услова из Члана 75. став 1 тачка 1) до 4) ЗЈН-а, у понуди наведе да је уписан у регистар понуђача и наведе интернет страницу регистра сходно члану 78. ЗЈН-а?

Одговор:

Сходно члану 78. Закона о јавним набавкама («Службени гланик РС» бр: 124/2012) лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова.

Питање бр: 2

Да ли је прихватљиво да један дипломирани машински инжењер покрива обе лиценце и 430 и 330?

Одговор:

Прихватљиво је да један дипломирани машински инжењер покрива обе лиценце (430 и 330).

Питање бр: 3

Да ли је потребно да се и за запослене раднике као и за инжењере доставе М-обрасци и фотокопије радних књизица?

Одговор:

Понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти стално запослени код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера техничке струке (фотокопија дипломе, радне књижице, М3А обрасца). То важи за дипломиране инжењере а за остале није потребно доказивати са фотокопијом дипломе, радне књижице, М3А обрасца.

Питање бр: 4

Молимо Вас да прецизно дефинишете карактеристике измењивача топлоте снаге 750КW обзиром да у тендерској документацији два пута дат максимални притисак на примарној страни. У предмеру су наведени прикључци ДН65 (вероватно на примарној страни) док је на технолоској семи предвидјен прикљуцак ДН50?

Одговор:

У позицији 1 (Поглавље 3.2 - Радови на монтажи нове опреме - радијаторско грејање)

уместо:

Испорука и монтажа плочастих измењивача

топлоте - снаге 750КW - режим 120-63/60-80

максимални пад притиска на примарној страни: 4 кПа

максимални пад притиска на примарној страни: 20 кПа

прикључци: ДН 65

треба да стоји:

Испорука и монтажа плочастих измењивача

топлоте - снаге 750КW - режим 120-63/60-80

максимални пад притиска на примарној страни: 4 кПа

максимални пад притиска на секундарној страни: 20 кПа

прикључци: ДН 65

Образложење: Ненамерно се поткрала грешка у прекуцавању спецификацији

Прикључци измењивача топлоте од 750 кW су ДН65 (како на примарној тако и на секундарној страни)

Због горе наведене измене, мења се Конкурсна докуемнатција и  продужава се рок за подношење понуда. Иземена Конкурсне докуменатције и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда се налази на Порталу Јавних набавки и на сајту наручиоца.

Питање бр: 5

Да ли је прихватљиво да се приложе лиценце за извођење и пројектовање машинских и електро радова које поседује један инжењер (има две лиценце). Онда сматрамо да приложимо 3 инжењера у сталном радном односу.(машински, електро и инжењер заваривања).

Одговор:

Прихватљиво је да један дипломирани инжењер покрива две лиценце.

Питање бр: 6

У обрасцима 8 и 9 стоји предмет јавне набавке радови на адаптацији ,реконструкцији и доградњи. Сматрамо да је дошло до штампарске грешке,тако да Вас молимо да нам дефинишете обрасце из тендерске документације.

Одговор:

У обрсцима бр :8 и 9 из Конкурсне докуменатције, Вам је остављено да нам докажете списак изведених радова, вредности извршених радова и потврде наручилаца о закљученим уговорима који су предмет јавне набавке.

Датум, 26.05.2014. године

Питање бр: 7

Да ли се у Обрасцу бр.9 – Потврда наручиоца, у колони „Износ извршених радова“ уписује износ извршених радова са или без обрачунатог ПДВ-а?

Одговор:

У тачки 5.2 (Додатни услови) стоји:

- Образац 9; уз потврде издате и потписане од стране инвеститора (наручилаца), у износу од минимум 50.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Питање бр: 8

Да ли је прихватљиво да као прилог Потврди наручиоца – Образац бр.9 , приложе рачуни и поруџбенице за изведене радове, уместо уговора и окончаних ситуација?

Одговор:

Није прихватљиво да се приложе у обрасцу бр:9 рачуни и поруџбенице за изведене радове уместо уговора и окончаних ситуација.

Комисија за јавне набавке образована

решењем број: 331/2 од 30.04.2014. године